# 毕节市中医医院

# 目诊仪、人体阻抗测量反馈仪等设备市场询价公告

1. 询价项目名称：目诊仪、人体阻抗测量反馈仪等设备

2、询价项目联系人：余先生、陈先生 0857—8301526

3、询价本次报价联系地址：贵州省毕节市七星关区清毕南路32号中医医院[采购科](http://www.bjszyy.com.cn/depart_shebeikea0/)

4、询价设备数量及参数：见附件

5、报价供应商资格要求

参加报价的单位必须具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业；投标人经营范围符合本项目要求，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。公司在行业内有良好的服务信誉。

6、报价须提交文件资料

须提供公司法人营业执照复印件、不是法人报价的需要提供法人授权委托书及被授权人的身份证明、产品报价单、产品资质及参数。所有复印件均应加盖公章，按顺序装订成册，并在封面留下公司名称及联系电话，送到或邮寄我院[采购科](http://www.bjszyy.com.cn/depart_caigouke/%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.bjszyy.com.cn/news_bidding/2023/_blank)。

7、报价时间：2023年8月30日上午09：00至2023年9月5日下午17：00，逾期不再受理。

****特别说明：**本次询价工作仅为对拟采购项目进行市场询价，我院不对参与报送的产品及价格其方案作任何承诺。**

                                                                                                                 2023年8月30日

附件：

**目诊仪（1台）**

1、成像规场：成像规场大小(44±3) mm×(33±3)mm。

2、成像光学分辨率：系统的光学成像分辨率≥40lp/mm。

3、具备左、右、上、下四个方向的 LED 光源，用于白睛拍摄。

4、可通过软件控制实现以下功能：光源打开/关闭、成像面位置校准、信息录入、

存储、查询与导入/导出、图像采集不存储、眼像特征提取等。

1. 有可更换直接与患者皮肤接触的硅胶护罩且满足：无细胞毒性、无迟发性超敏反应。

**人体阻抗测量反馈仪（1台）**

1. 采用人体电阻抗测量技术结合脉搏血氧检测技术，快速扫描测量、采集人体阻抗及电位等实时数据，经处理分析形成人体组织内电阻抗分布 3D 图像和检查检测结果的人体健康风险筛查设备。
2. 能够对呼吸系统、消化系统、心血管系统、脑、内分泌系统、一般代谢系统、泌尿生殖系统、自主神经系统做出健康早期风险评估。
3. 系统具有自动建档、存储、查看、打印的功能。

4、噪音指标：小于50dB（A）